## 污水
时间 | 化学需氧量 |  |  | PH | 水温 | 废水排放量(t)
| 浓度 （mg/L） | 标准（mg/L） | 排放量（kg）
2023-05-01 | 15 | 500 | 0 | 7.1 |  | 0
2023-05-02 | 15 | 500 | 0 | 7 |  | 0
2023-05-03 | 15 | 500 | 0 | 7 |  | 0
2023-05-04 | 15 | 500 | 0 | 7 |  | 0
2023-05-05 | 11.8 | 500 | 0.9 | 7.2 |  | 79
2023-05-06 | 7.5 | 500 | 0 | 7.2 |  | 0
2023-05-07 | 7.5 | 500 | 0 | 7.1 |  | 0
2023-05-08 | 7.5 | 500 | 0 | 7.1 |  | 0
2023-05-09 | 9.8 | 500 | 0.8 | 7.2 |  | 84
2023-05-10 | 11.6 | 500 | 0 | 7.2 |  | 0
2023-05-11 | 11.6 | 500 | 0 | 7.1 |  | 0
2023-05-12 | 15.3 | 500 | 1.2 | 7.2 |  | 80
2023-05-13 | 16.6 | 500 | 0 | 7.2 |  | 0
2023-05-14 | 16.6 | 500 | 0 | 7.2 |  | 0
2023-05-15 | 16.6 | 500 | 0 | 7.1 |  | 0
2023-05-16 | 14.9 | 500 | 1.2 | 7.2 |  | 81
2023-05-17 | 47.8 | 500 | 0 | 7.2 |  | 0
2023-05-18 | 103.1 | 500 | 0 | 7.2 |  | 0 | 仪器标定，已在平台报备
2023-05-19 | 117.7 | 500 | 0.1 | 7.2 |  | 1
2023-05-20 | 61.7 | 500 | 4.9 | 7.3 |  | 80
2023-05-21 | 12.5 | 500 | 0 | 7.2 |  | 0
2023-05-22 | 12.5 | 500 | 0 | 7.1 |  | 0
2023-05-23 | 14.3 | 500 | 1 | 7.3 |  | 70
2023-05-24 | 15.1 | 500 | 0 | 7.3 |  | 0
2023-05-25 | 15.1 | 500 | 0 | 7.3 |  | 0
2023-05-26 | 16.8 | 500 | 1.3 | 7.3 |  | 75
2023-05-27 | 22.7 | 500 | 0 | 7.2 |  | 0
2023-05-28 | 22.7 | 500 | 0 | 7.1 |  | 0
2023-05-29 | 22.7 | 500 | 0 | 7 |  | 0
2023-05-30 | 18.8 | 500 | 1.4 | 7.1 |  | 74
2023-05-31 | 27.5 | 500 | 0 | 7.1 |  | 0

## 雨水
金陵塑胶-金陵塑胶雨水排口_日历史数据
时间 | 化学需氧量(mg/l) |  |  | 氨氮(mg/l) |  |  | 总磷(mg/l) |  |  | 总氮(mg/l) |  |  | pH | 废水排放量(t)
| 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg)
2023-05-31 00:00:00 | 21.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-30 00:00:00 | 15.59 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-29 00:00:00 | 0.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-28 00:00:00 | 0.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-27 00:00:00 | 0.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-26 00:00:00 | 0.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-25 00:00:00 | 0.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-24 00:00:00 | 224.58 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 仪器标定，已报备
2023-05-23 00:00:00 | 149.44 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-22 00:00:00 | 1.1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-21 00:00:00 | 1.1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-20 00:00:00 | 1.1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-19 00:00:00 | 1.1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-18 00:00:00 | 1.1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-17 00:00:00 | 9.35 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-16 00:00:00 | 14.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-15 00:00:00 | 14.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-14 00:00:00 | 14.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-13 00:00:00 | 14.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-12 00:00:00 | 14.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-11 00:00:00 | 14.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-10 00:00:00 | 14.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-09 00:00:00 | 14.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-08 00:00:00 | 14.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-07 00:00:00 | 14.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-06 00:00:00 | 14.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-05 00:00:00 | 19.39 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-04 00:00:00 | 23.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-03 00:00:00 | 23.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-02 00:00:00 | 23.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-01 00:00:00 | 23.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 废气
时间 | 非甲烷总烃（mg/m3） |  |  |  | 颗粒物(烟尘)（mg/m3） |  |  |  | 烟温（℃） | 氧浓度（%） | 压力（kPa） | 湿度（%） | 废气排放量（标立方米）
| 实测浓度 | 折算浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准 | 排放量 （kg）
2023-05-01 | 1.138 | 1.138 | 60 | 0 | 0.84 | 0.84 | 20 | 0 | 25.02 | 20.47 | -0.07 | 2.68 | 0
2023-05-02 | 1.017 | 1.017 | 60 | 0 | 0.84 | 0.84 | 20 | 0 | 24.72 | 20.47 | -0.07 | 2.66 | 0
2023-05-03 | 1.02 | 1.02 | 60 | 0 | 0.84 | 0.84 | 20 | 0 | 20.59 | 20.45 | -0.07 | 2.65 | 958.6
2023-05-04 | 1.016 | 1.016 | 60 | 0 | 0.87 | 0.87 | 20 | 0 | 25.82 | 20.39 | -0.07 | 2.61 | 0
2023-05-05 | 1.044 | 1.044 | 60 | 0.1 | 0.91 | 0.91 | 20 | 0.09 | 23.53 | 20.38 | -0.12 | 2.59 | 95355.69
2023-05-06 | 0.991 | 0.991 | 60 | 0.14 | 0.85 | 0.85 | 20 | 0.12 | 23.66 | 20.42 | -0.16 | 2.62 | 140142.92
2023-05-07 | 3.165 | 3.165 | 60 | 0.4 | 1 | 1 | 20 | 0.14 | 23.74 | 20.39 | -0.9 | 2.62 | 138538.38
2023-05-08 | 0.916 | 0.916 | 60 | 0.13 | 0.84 | 0.84 | 20 | 0.12 | 23.32 | 20.48 | -0.77 | 2.67 | 140522.19
2023-05-09 | 2.708 | 2.708 | 60 | 0.37 | 0.84 | 0.84 | 20 | 0.12 | 24.53 | 20.46 | -0.23 | 2.66 | 140280.39
2023-05-10 | 0.757 | 0.757 | 60 | 0.11 | 0.82 | 0.82 | 20 | 0.12 | 23.31 | 20.49 | -0.15 | 2.68 | 141114.13
2023-05-11 | 0.751 | 0.751 | 60 | 0.1 | 0.84 | 0.84 | 20 | 0.12 | 26.12 | 20.49 | -0.15 | 2.67 | 138264.02
2023-05-12 | 0.747 | 0.747 | 60 | 0.1 | 0.85 | 0.85 | 20 | 0.12 | 26.72 | 20.44 | -0.14 | 2.65 | 137937.09
2023-05-13 | 0.758 | 0.758 | 60 | 0.1 | 0.85 | 0.85 | 20 | 0.12 | 29.36 | 20.43 | -0.14 | 2.62 | 136181.47
2023-05-14 | 0.843 | 0.843 | 60 | 0.11 | 0.88 | 0.88 | 20 | 0.12 | 32.77 | 20.41 | -0.14 | 2.6 | 133743
2023-05-15 | 0.628 | 0.628 | 60 | 0.08 | 0.88 | 0.88 | 20 | 0.12 | 33.49 | 20.42 | -0.14 | 2.59 | 133366.28
2023-05-16 | 2.247 | 2.247 | 60 | 0.29 | 1.06 | 1.06 | 20 | 0.14 | 32.9 | 20.37 | -0.13 | 2.57 | 130506.12
2023-05-17 | 0.803 | 0.803 | 60 | 0.11 | 0.84 | 0.84 | 20 | 0.11 | 28.26 | 20.34 | -0.14 | 2.6 | 132595.55
2023-05-18 | 0.761 | 0.761 | 60 | 0.1 | 0.84 | 0.84 | 20 | 0.11 | 27.01 | 20.36 | -0.14 | 2.61 | 132745.34
2023-05-19 | 0.667 | 0.667 | 60 | 0.09 | 0.85 | 0.85 | 20 | 0.11 | 28.51 | 20.39 | -0.14 | 2.62 | 131682.63
2023-05-20 | 0.743 | 0.743 | 60 | 0.1 | 0.85 | 0.85 | 20 | 0.11 | 29.08 | 20.4 | -0.19 | 2.62 | 130931.33
2023-05-21 | 0.782 | 0.782 | 60 | 0.1 | 0.84 | 0.84 | 20 | 0.11 | 27.54 | 20.38 | -0.14 | 2.57 | 131487.39
2023-05-22 | 0.823 | 0.823 | 60 | 0.11 | 0.81 | 0.81 | 20 | 0.11 | 22.98 | 20.42 | -0.15 | 2.62 | 133998.16
2023-05-23 | 2.217 | 2.217 | 60 | 0.28 | 0.99 | 0.99 | 20 | 0.13 | 26.92 | 20.31 | -0.14 | 2.51 | 129669.92
2023-05-24 | 0.807 | 0.807 | 60 | 0.11 | 0.8 | 0.8 | 20 | 0.11 | 23.55 | 19.91 | -0.14 | 2.14 | 132604.11
2023-05-25 | 0.739 | 0.739 | 60 | 0.1 | 0.83 | 0.83 | 20 | 0.11 | 27.13 | 19.93 | -0.14 | 2.13 | 129489.32
2023-05-26 | 0.651 | 0.651 | 60 | 0.04 | 0.83 | 0.83 | 20 | 0.04 | 26.2 | 19.99 | -0.09 | 2.21 | 42009.3
2023-05-27 | 0.839 | 0.839 | 60 | 0 | 0.85 | 0.85 | 20 | 0 | 27.3 | 20.15 | -0.07 | 2.35 | 1.8
2023-05-28 | 0.841 | 0.841 | 60 | 0.01 | 0.89 | 0.89 | 20 | 0.01 | 30.31 | 20.16 | -0.07 | 2.36 | 6269.28
2023-05-29 | 0.932 | 0.932 | 60 | 0.01 | 0.87 | 0.87 | 20 | 0.01 | 26.69 | 20.17 | -0.07 | 2.38 | 12803.58
2023-05-30 | 2.372 | 2.372 | 60 | 0.01 | 0.86 | 0.86 | 20 | 0 | 22.94 | 19.95 | -0.07 | 2.21 | 2387.1
2023-05-31 | 0.846 | 0.846 | 60 | 0 | 0.88 | 0.88 | 20 | 0 | 26.02 | 20.39 | -0.07 | 2.66 | 813.74